## Slide 1: Ответственный за обработку: Хатаев Р.А. Тел.: (8963)4169654
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РД МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
368586, РД, МР «Дахадаевский район», с.Дзилебки

## Slide 2
Раздел № 1
СОДЕРЖАНИЕ
п. 1.
Notes: 2
2

## Slide 3
№ раздела | Наименование | № слайда
1. | Содержание | 2
2. | Условные обозначения | 4
3. | Общая информация | 7
4. | Риски возникновения техногенных пожаров | 20
5. | Декларация пожарной безопасности | 22
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(содержание)

## Slide 4
п. 2.
Раздел № 2
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

## Slide 5
- жилые дома;
- промышленные (хозяйственные) объекты;
- социально – значимые объекты;
- 1-этажные дома (кирпич, бетон);
- 2-этажные дома (кирпич, бетон);
- 3-этажные и более дома (кирпич, бетон);
- 1-этажные дома (деревянные);
- 2-этажные и более дома (деревянные);
- стационарный пост ДПС;
- сельская больница (мед.пункт) с указанием номера и кол. коек;
аварийно-опасные участки трассы;
- мост;
№12
150
вертолётная площадка;
зона ответственности ГИБДД;
автотрассы федерального значения
- ж\д станция;
- железная дорога;
- метеорологический пост;
ПВР
- пункты временного размещения населения;
маршруты эвакуации населения (1- номер маршрута, 13 – количество эвакуируемых домов, 1- колонн, 750 -)чел. А - автомобильный
1
№7,9,13
750 чел.
сборный эвакуационный пункт (в числ. номера припис. домов, человек)
__13__
1/750
1
А
- колодец;
- линии водоснабжения;
- водозаборная станция;
- очистное сооружение;
- водонапорная башня;
- котельные;
- тепловой пункт;
- трансформаторные подстанции;
- линии эл. снабжения 35 кВ;
- линии эл. снабжения 0,4 кВ;
- ДЭС;
- газораспределительный пункт;
- линии газоснабжения;
- линии теплоснабжения;
- жилые дома центрального отопления;
- жилые дома печного отопления;
ГАЗ
2
- газопровод;
- компрессорная станция;
-хранилища газа, 2- млн.куб.м;
места пересечений с преградами (мосты, автодороги, ж/д, водные объекты, овраги и т.д);
- зона возможного риска при аварии на газо-, нефтепроводе;
- критический уровень подтопления;
- средний уровень подтопления;
- максимальный уровень подтопления;
- нефтебазы и другие объекты нефтяного комплекса. (нефтеналивные сатнции, мазутохранилища и др.);
- нефтепровод;
- насосные станции;
T
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(условные обозначения)

## Slide 6
ДПО
ВПО
ПЧ-44
ПОО, ОЭ
Добровольная пожарная охрана
Ведомственная пожарная охрана
Федеральная противопожарная служба
- Социально значимый объект
МПО
Противопожарная служба субъекта
Лечебные учреждения
(наименование, кол-во коек)
- ГЭС
ПЧ-39
-Граница муниципального
района и пожарного гарнизона
Муниципальная пожарная охрана
УБ
40
- Химически опасные объекты
- хранилище АХОВ (тип вещества, количество тонн)
ХЛОР
0,4/0,4
2000
ХИМ
- склад средств РХЗ с указанием их количества в тоннах
- Биологически опасные объекты
- Газопровод
- Газоперерабатывающий завод
- Пересечение газопровода с автодорогой
Пересечение газопровода
с речными преградами
- Пересечение газопровода с ЖД
Пересечение газопровода с
переходами и оврагами
- Нефтепровод
Морской порт
Метрополитен
9
Пляжи;
Водозаборные станции;
Котельные;
Газовое месторождение;
ГАЗ
2
Газовое хранилище;
Компрессорная станция;
Военизированный горноспасательный взвод
Место погрузки угля на ж/д транспорт
ВГСВ
Шахта
Обогатительная фабрика, (комбинаты)
Угольный разрез
Карьер
ОФ
ТЭЦ;
Тепловой пункт;
Тепловые сети;
Очистное сооружение;
Водопроводные сети;
ГТС
Скотомогильники
12
Месторождение нефти
Нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза (др. объекты)
НПС с наименованием и километром трассы на котором она расположена, производ. насоса;
Нефтеналивной терминал ж/д транспорта
Граница лесхоза;
Граница особо охраняемой территорий (заповедник, заказник, национальный парк);
Граница лесов Министерства обороны;
1
Лесхоз;
Арендатор леса;
2
Граница территории (ФО, субъекта,
МР, ГО, насел. пункта);
Очаг природного пожара;
Размещение эвакуированного населения
Вертолетные площадки
Т
- ДЭС 110 кВ
- ДЭС 35 кВ
1 мВт/ч
- потребляемая
мощность н.п.
Подстанции |  | ЛЭП | 
 | - ПС 750 кВ |  | - ЛЭП 750 кВ
 | - ПС 500 кВ |  | - ЛЭП 500 кВ
 | - ПС 220 кВ |  | - ЛЭП 220 кВ
 | - ПС 110 кВ |  | - ЛЭП 110 кВ
 | - ПС 35 кВ |  | - ЛЭП 35 кВ
~~~
~
Пожарные гидранты
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(условные обозначения)

## Slide 7
Раздел № 3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
п. 3.
Notes: 7

## Slide 8
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(космический снимок)
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
368586 РД, МО «Дахадаевский район», с. Дзилебки
Эл. Адрес: xataev4656@gmaiI.com
телефон/факс ____
Руководитель – Хатаев Рамазан Алиевич
моб: 89634169654

## Slide 9
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(схема расположения объекта на местности)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  | 
Год постройки | Дата последнего кап. Ремонта | Количество этажей | Общая высота | Размеры геометрические метров | Общая площадь | Количество воспитанников / персонала в здании (чел.) в дневное время | Количество воспитанников / персонала в здании (чел.) в ночное время | Количество выходов
1933 | - | 1 эт. | 4.5 м | 30 х 15 | 314,3м2 | 85/25 | 0/2 | 2
ЦРБ
с.Уркарах
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
368586 РД, МР «Дахадаевский район», с. Дзилебки
Эл. Адрес: xataev4656@gmail.com
телефон/факс _
Руководитель – Хатаев Рамазан Алиевич
моб: 8 9634169654
Начальник ОНД по Дахадаевскому району | Председатель ОШ
ЕДДС | Директор: Хатаев Р, М..
ФГКУ «Отряд ФПС по РД» ПСЧ-№44 | 01, 101
Дежурный ФСБ по РД | 
 | Деж.часть 98-03-00, 98-08-12
ЦРБ | Абдулкадыров Ш.Д. Приемный покой- 89634059293
30 км
Дахадаевская ЦРБ
Дахадаевский район, с.Уркарах
Тел.
Койка-мест – 100 чел.
1 ч.30 мин

## Slide 10
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(план расположения объекта на местности)

## Slide 11
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(план эвакуации)

## Slide 12
№ п.п. | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска
Риски возникновения ЧС на транспорте |  |  | 
1 | Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта |  | Январь – Декабрь
2 | Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта |  | Январь - Декабрь
3 | Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта |  | Январь - Декабрь
4 | Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта |  | Апрель - Октябрь
Риски возникновения ЧС техногенного характера |  |  | 
5 | Риски возникновения аварий на химически опасных объектах |  | Январь - Декабрь
6 | Риски возникновения аварий на радиационно опасных объектах |  | Январь - Декабрь
7 | Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах |  | Январь - Декабрь
Недопустимый риск - 10-2
Недопустимый риск - 10-2
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)

## Slide 13
8 | Риски возникновения аварий на военных ПОО |  | Январь - Декабрь
9 | Риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения |  | Октябрь - Март
10 | Риски возникновения аварий на электросетях |  | Январь - Декабрь
№ п.п. | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска
11 | Риски возникновения аварий на канализационных сетях |  | Январь - Декабрь
12 | Риски возникновения техногенных пожаров |  | Январь - Декабрь
13 | Риски возникновения гидродинамических аварий |  | Март - Июнь
Риски возникновения ЧС природного характера |  |  |  | 
14 | Риски возникновения ЧС природного характера |  |  | Март - Июнь
15 | Риски возникновения землетрясений |  |  | Январь - Декабрь
Приемлемый риск - 10-4
Недопустимый риск - 10-2
Недопустимый риск - 10-2
Недопустимый риск - 10-2
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
Повышенный риск - 10-3
16 | Риски возникновений подтоплений (затоплений) |  | Март - Июнь
17 | Риски возникновения природных пожаров |  | Март - Ноябрь
Приемлемый риск - 10-4
Приемлемый риск - 10-4
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(Оценка защищенности, исходя из рисков возникновения ЧС)

## Slide 14
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
1. | Назначение здания | Учреждение образования
2. | Степень огнестойкости здания | 4 степень огнестойкости
3. 3.1 3.2 | Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время | 110 чел. 2 чел.
4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака тех. этажа | 1- этажное 5 метров 30 * 125метров нет нет нет
5. 5.1.1 5.1.2 | Строительные конструкции: Наружные стены Перегородки | Предел огнестойкости 60 мин. (потеря огнестойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 20 мин. (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (умереннопожароопасные)
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ Дзилебкинская ООШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 15
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.1.3 5.1.4 5.1.5 | Перекрытия Кровля Лестничные клетки | Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) Предел огнестойкости 15 мин. (потеря целостнотсти) Пожарная опасность (умереннопожароопасные) нет
5.2 5.2.1 5.2.2 | Строительные материалы: Перегородки Перекрытия | Горючесть: умеренногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяемые Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные. Горючесть: нормальногорючие Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренноопасные
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 16
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
5.2.3 5.2.4 | Кровля Лестничные клетки | Горючесть: нормально горючие Воспламеняемость: умеренно воспламеняемые Распространение пламени по поверхности: Умеренно распространяющие Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью Токсичность: умеренно опасные нет
6. | Предел огнестойкости и вид противопожарных преград | нет
7. | Пути эвакуации | Дверные и оконные проемы
8. | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. | Электроэнергия от электрощитовой в помещении тамбура Газ нет
9. | Основные элементы опасности для людей при пожаре. | Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций.
10. 10.1 10.2 10.3 10.4 | Противопожарное водоснабжение количество пожарных водоемов, их емкость пожарный водопровод, его вид, расход воды; количество гидрантов; наличие и количество внутренних пожарных кранов; | 1 шт. 10000л. нет; нет; нет;
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 17
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
10.5 10.6 10.7 | -тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; требуемый расход воды на нужды пожаротушения: способы подачи воды | нет; 10 л/с. от автоцистерны: с установкой на ПВ- расстояние 20 м.
11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов | нет
12. | Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации | Звуко-речевой оповещатель о возникновении пожара
12.1 12.2 | Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания | Отсутствует Отсутствует
13. 13.1 | Охранная сигнализация в здании Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании | отсутствует Имеется
14. 14.1 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | имеется/ Проводная
15. 15.1 | Обеспеченность персонала здания учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов | Отсутствуют Не обеспечено
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 18
№ п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта
16. | Текущее состояние здания | В исправном состоянии (нуждается в реконструкции/
17. | Капитальное ограждение территории здания | не имеется
18. | Наличие металлических входных дверей в здании | отсутствуют
19. 19.1 | Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны) Видеонаблюдение территории и помещений для здания | сторож Отсутствует
20. | Состояние эвакуационных путей и выходов в здании | соответствует
21. | Время прибытия ближайшего пожарного подразделения | 1ч.10 мин
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(оперативно-технические характеристики объекта)

## Slide 19
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(лист учета проверки надзорными органами)
№ п/п | ДАТА ПРОВЕРКИ | ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН | ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ
1. | 18.08.2017г | Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) | Обеспечение безопасности объекта (территории) не соответствует требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 7 октября 2017г. №1235
2. |  |  | 
3. |  |  | 
4. |  |  | 
5. |  |  | 
6. |  |  | 
7. |  |  | 
8. |  |  | 
9. |  |  | 
10. |  |  | 
11. |  |  | 
12. |  |  | 

## Slide 20
Раздел № 4
РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЖАРОВ
п. 4.
Notes: 20

## Slide 21
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ «Дзилебкинская ООШ»
(схема расстановки сил и средств)
МВД
Ш
ш
БСМП
АСО

## Slide 22
Раздел № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
п. 6.
Notes: 22

## Slide 23
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РД
МКОУ « Дзилебкинская ООШ»
(Заключение о соответствиии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.)